## ANEXO I
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO Estado do Rio de Janeiro Rua Dr. Hermes Ferro, 88 – Centro – São Sebastião do Alto – RJ, CEP 28550-000
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
1 | CONDICIONADOR DE AR MODELO JANELA – 56 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 56 | Manutenção geral aparelho ar de janela (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação da caixa) |  | 0
| und | 56 | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás) |  | 0
| und | 12 | Recuperação do sistema (gás, filtro, solda, limpeza do sistema) |  | 0
| und | 12 | Troca do capacitor permante |  | 0
| und | 12 | Troca da chave termostrática |  | 0
| und | 56 | Carga de gás |  | 0
| und | 12 | Troca da turbina da evaporadora |  | 0
| und | 12 | Troca da ventilador axial |  | 0
| und | 12 | Troca do motor |  | 0
| TOTAL SERVIÇO |  |  | 0
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 56 | Limpador evaporadora ar condicional |  | 0
| und | 12 | Capacitor permanente 20 mf 440 vac |  | 0
| und | 12 | Capacitor permanente 25 mf 440 vac |  | 0
| und | 12 | Capacitor permanente 30 mf 440 vac |  | 0
| und | 12 | Turbina radical 7500 BTU |  | 0
| und | 12 | Turbina radical 10 a 21000 BTU |  | 0
| und | 12 | Ventilador axial 7500 BTU |  | 0
| und | 12 | Ventilador axial 10 a 21000 BTU |  | 0
| und | 12 | Chave termostática rcvl 1601 |  | 0
| und | 12 | Motor compressor |  | 0
| TOTAL MATERIAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
2 | CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT ELETRÔNICO – 161 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 161 | Manutenção geral aparelho Split (condensadora e evaporadora ) – desmontagem, limpeza lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com a reinstalação. |  | 0
| und | 161 | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás). |  | 0
| und | 35 | Troca do capacitor permanente |  | 0
| und | 35 | Troca da placa eletrônica |  | 0
| und | 161 | Carga de gás e verificação de vazamento |  | 0
| und | 35 | Troca de turbina da evaporadora |  | 0
| und | 35 | Troca da hélice do ventilador da condensadora |  | 0
| und | 35 | Troca do sensor de temperatura da evaporadora |  | 0
| und | 35 | Troca de censor de degelo a evaporadora |  | 0
| und | 35 | Troca do capacitor da condensadora (ventilador) |  | 0
| und | 35 | Troca do motor |  | 0
| und | 35 | Verificar a corrente e tensão de funcionamento. |  | 0
| und | 35 | Vedar as frestas existentes. |  | 0
| und | 35 | Verificar o estado de conservação e a fixação correta dos cabos e tomadas. |  | 0
| und | 35 | Proceder à substituição dos filtros de ar. |  | 0
| und | 35 | Verificar a refrigeração e ventilação do aparelho, a fim de detectar sinal de congelamento d’água no evaporador. |  | 0
| und | 35 | Verificar o funcionamento dos controles elétricos, das chaves seletoras, termostatos e capacitores. |  | 0
| und | 35 | Proceder à lubrificação e ajustes do motor do ventilador e demais partes móveis. |  | 0
| und | 35 | Executar o alinhamento das aletas do condensador e evaporador. |  | 0
| und | 35 | Desobstruir por completo as serpentinas do evaporador e do condensador, usando produtos químicos adequados. |  | 0
| und | 35 | Verificar a ocorrência de vazamentos de fluido refrigerante. |  | 0
| und | 35 | Desobstruir o dreno de limpeza e a bandeja de água. |  | 0
| und | 35 | Proceder à verificação do diferencial de temperatura entre a tomada de ar e saída de ar. |  | 0
| und | 35 | Observar a carga de fluido refrigerante. |  | 0
| und | 35 | Observar a compressão do compressor. |  | 0
| und | 35 | Recuperação da linha de cobre (solda, gás, limpeza do sistema, tapa fuga) |  | 0
| und | 35 | Troca do capacitor do motor ventilador da evaporadora |  | 0
| TOTAL SERVIÇO |  |  | 0
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 161 | Limpador evaporadora ar condicionado |  | 0
| und | 35 | Capacitor permanente 20 mf + 4 conjugado 440 vac |  | 0
| und | 35 | Capacitor permanente 25 mf + conjugado 440 vac |  | 0
| und | 35 | Capacitor permanente30 mf + 5 conjugado 440 vac |  | 0
| und | 35 | Turbina da evaporadora split |  | 0
| und | 35 | Hélice condensadora split |  | 0
| und | 35 | Controle remoto ar split |  | 0
| und | 35 | Placa eletrônica ar split |  | 0
| und | 35 | Censor de temperatura da evaporadora |  | 0
| und | 35 | Censor degelo da evaporadora |  | 0
| und | 35 | Capacitor do ventilador da condensadora |  | 0
| und | 35 | Capacitor do ventilador da evaporadora |  | 0
| und | 35 | Motor compressor |  | 0
| TOTAL MATERIAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
7 | CORTINA DE AR, TRÊS VELOCIDADES COM CONTROLE REMOTO – 02 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS(MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 2 | Manutenção geral aparelho (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação da caixa) |  | 0
| und | 2 | Limpeza periódica ( Limpezas das turbinas e desobstrução da passagem do ar, e verificação dos componentes eletrônicos) |  | 0
| und | 1 | Troca do capacitor permante |  | 0
| und | 1 | Troca da placa eletronônica |  | 0
| und | 1 | Troca da turbina cortina de ar |  | 0
| und | 1 | Troca do motor das turbinas |  | 0
| TOTAL SERVIÇO |  |  | 0
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 1 | Capacitor permanente 20 mf 440 vac |  | 0
| und | 1 | Placa eletrônica comando de velocidade |  | 0
| und | 1 | Turbina cortina de ar |  | 0
| und | 1 | Motor cortina de ar três velocidades |  | 0
| und | 1 | Controle remoto cortina de ar |  | 0
| TOTAL MATERIAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
3 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, SENDO CONDENSADORA E EVAPORADORA
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 30 | Instalação Split 7500 btu |  | 0
| und | 30 | Instalação Split 9000 btu |  | 0
| und | 40 | Instalação Split 12000 btu |  | 0
| und | 40 | Instalação Split 18000 btu |  | 0
| und | 30 | Instalação Split 22000 btu |  | 0
| und | 30 | Instalação Split 30000 btu |  | 0
| und | 30 | Instalação Split 48000 btu |  | 0
| und | 30 | Instalação Split 60000 btu |  | 0
| TOTAL SERVIÇO |  |  | 0
RELAÇÃO DE PEÇAS
| mt | 200 | tubo de cobre 1/4 |  | 0
| mt | 200 | tubo de cobre 1/2 |  | 0
| mt | 200 | tubo de cobre 3/8 |  | 0
| mt | 200 | tubo de cobre 3/4 |  | 0
| mt | 200 | tubo de cobre 5/8 |  | 0
| mt | 10 | tubo de cobre 7/8 |  | 0
| rl | 100 | fita pvc 10mt |  | 0
| und | 300 | esponjoso com 2mt |  | 0
| und | 100 | suporte para ar condicionado |  | 0
| mt | 250 | cabo pp 4 vias 2,5mm |  | 0
| TOTAL MATERIAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
4 | BEBEDOURO DE ÁGUA - 30 APARELHOS
| RELAÇAO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 30 | Manutenção geral aparelho (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação) |  | 0
| und | 6 | Reoperação do sistema (gás, filtro. Solda e limpeza do Sistema) |  | 0
| und | 6 | Troca de termostato |  | 0
| und | 6 | Troca de compressor |  | 0
| und | 30 | Troca dos filtros |  | 0
| und | 6 | Troca rele e protetor do compressor |  | 0
| und | 6 | Troca das torneiras |  | 0
| und | 6 | Troca das mangueiras |  | 0
| TOTAL SERVIÇO |  |  | 0
RELAÇAO DE PEÇAS
| und | 6 | Termostato RC 12001 |  | 0
| und | 6 | Motor Compressor |  | 0
| und | 6 | Filtro de tripla filtragem |  | 0
| und | 6 | Torneira inox |  | 0
| und | 6 | Rele bivolt universal |  | 0
| und | 6 | Protetor térmico universal |  | 0
| und | 6 | Torneira plástica |  | 0
| TOTAL MATERIAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
5 | REFRIGERADOR ( GELADEIRA E FREEZER ) - 59 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 12 | Reoperação do sistema (gás, solda e limpeza do sistema) |  | 0
| und | 12 | Troca de termostato |  | 0
| und | 12 | Troca de compressor |  | 0
| und | 59 | Limpeza e higienização do condensador/evaporador com produto apropriado |  | 0
| und | 12 | Troca de gaxetas (borracha da porta) |  | 0
| und | 12 | Troca do rele e protetor do compressor |  | 0
| und | 12 | Troca da placa eletrônica |  | 0
| und | 12 | Lubrificação dos motores dos ventiladores. |  | 0
| und | 12 | Limpeza do comando elétrico. |  | 0
| und | 12 | Regulagem nos Tc(s). |  | 0
| TOTAL SERVIÇO |  |  | 0
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 12 | Termostato TSV 0005 |  | 0
| und | 12 | Motor Compressor |  | 0
| und | 12 | Gaxeta ( borracha da porta) |  | 0
| und | 12 | Higienizador para geladeira Pury 250ml |  | 0
| und | 12 | Rele bivolt universal |  | 0
| und | 12 | Protetor térmico universal |  | 0
| und | 12 | Evaporadora 320 litros com retorno e capilar |  | 0
| und | 12 | Placa eletrônica |  | 0
| TOTAL MATERIAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
BOMBAS CANETAS E MOTORBOMBAS - APARELHOS
6 | 6 BOMBAS CANETA 3 CV . 2 polos
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 6 | Serviço de rebobinamento. |  | 0
| und | 6 | Lubrificação rolamentos. |  | 0
| und | 6 | Verificar selo mecânico. |  | 0
| und | 6 | Verificar rotor e rolamentos. |  | 0
| und | 6 | Manutenção e limpeza do bobinado do motor a cada doze meses. |  | 0
| und | 6 | Reparo chave magnética. |  | 0
3 BOMBAS CANETA 1/2 CV. 2 polos
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 3 | Serviço de rebobinamento. |  | 0
| und | 3 | Lubrificação rolamentos. |  | 0
| und | 3 | Verificar selo mecânico. |  | 0
| und | 3 | Verificar rotor e rolamentos. |  | 0
| und | 3 | Manutenção e limpeza do bobinado do motor a cada doze meses. |  | 0
| und | 3 | Reparo chave magnética. |  | 0
2 MOTORBOMBA 10 CV TRIFÁSICO. 2 polos
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 2 | Serviço de rebobinamento. |  | 0
| und | 2 | Lubrificação rolamentos. |  | 0
| und | 2 | Verificar selo mecânico. |  | 0
| und | 2 | Verificar rotor e rolamentos. |  | 0
| und | 2 | Manutenção e limpeza do bobinado do motor a cada doze meses. |  | 0
| und | 2 | Reparo chave magnética. |  | 0
2 MOTORBOMBA 10 CV BIFÁSICO 220 VOLTS. 2 polos
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 2 | Serviço de rebobinamento. |  | 0
| und | 2 | Lubrificação rolamentos. |  | 0
| und | 2 | Verificar selo mecânico. |  | 0
| und | 2 | Verificar rotor e rolamentos. |  | 0
| und | 2 | Manutenção e limpeza do bobinado do motor a cada doze meses. |  | 0
| und | 2 | Reparo chave magnética. |  | 0
1 BOMBA 3 CV MONOFÁSICA 220 VOLTS. 2 polos
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 1 | Serviço de rebobinamento. |  | 0
| und | 1 | Lubrificação rolamentos. |  | 0
| und | 1 | Verificar selo mecânico. |  | 0
| und | 1 | Verificar rotor e rolamentos. |  | 0
| und | 1 | Manutenção e limpeza do bobinado do motor a cada doze meses. |  | 0
| und | 1 | Reparo chave magnética. |  | 0
1 BOMBA 1/2 CV MONOFASICA 220 VOLTS. 2 polos
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 1 | Serviço de rebobinamento. |  | 0
| und | 1 | Lubrificação rolamentos. |  | 0
| und | 1 | Verificar selo mecânico. |  | 0
| und | 1 | Verificar rotor e rolamentos. |  | 0
| und | 1 | Manutenção e limpeza do bobinado do motor a cada doze meses. |  | 0
| und | 1 | Reparo chave magnética. |  | 0
| TOTAL SERVIÇO |  |  | 0
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 5 | Rolamento 6205. |  | 0
| und | 5 | Rolamento 6202. |  | 0
| und | 5 | Rolamento 6203. |  | 0
| und | 5 | Rolamento 6204. |  | 0
| und | 5 | Rolamento 6206. |  | 0
| und | 5 | Rolamento 6208. |  | 0
| und | 5 | Selo Mecânico de 3/4. |  | 0
| und | 5 | Selo Mecânico de 1". |  | 0
| und | 10 | Rotor de Nylon. |  | 0
| und | 5 | Rotor de Alumínio. |  | 0
| und | 2 | Capacitor permanente 30 mf. |  | 0
| und | 2 | Capacitor permanente 60 mf. |  | 0
| und | 2 | Capacitor permanente eletrônico 270/324 mf. |  | 0
| und | 2 | Capacitor permanente eletrônico 450/560 mf. |  | 0
| und | 5 | Chave de partida 1/2 CV. |  | 0
| und | 5 | Chave de partida 3 CV. |  | 0
| und | 10 | Chave de partida 5 CV. |  | 0
| und | 5 | Relé de Sobrecarga 20 Amperes. |  | 0
| und | 5 | Relé de Sobrecarga 30 Amperes. |  | 0
| und | 5 | Rele de nível. |  | 0
| und | 20 | Eletrodo de nível. |  | 0
| mt | 100 | Cabo PP trifásico de 6 mm. |  | 0
| mt | 100 | Cabo PP trifásico de 1 mm. |  | 0
| TOTAL MATERIAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
Assinatura do representante legal
Carimbo CNPJ